ООО «ТПК «ПАРМА»

428000, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д. 52, помещение 14, оф. 220

ИНН/КПП 2130178920/213001001, ОГРН 1162130066284

8-800-551-79-90

Сайт: https://tpk-parma.ru/, электронная почта: zakaz@tpk-parma.ru

Опросный лист на поставку трансформаторной подстанции

|  | Условное обозначение подстанции |  | Заполняется заказчиком |
| --- | --- | --- | --- |
| СТРУКТУРА ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ |  |  |  |
| МОЩНОСТЬ ПОДСТАНЦИИ | 25 40 63 100 160 250 400 630 1000 1600 2500 |  |  |
| ЦВЕТ КТП | по умолчанию |  |  |
|  | стационарная, передвижная |  |  |
|  | 1-но трансформ. 2-х трансформ. |  |  |
|  | мачтовая, цеховая, киосковая, наружная, модернизированная, КТПГС |  |  |
|  | проходная, тупиковая |  |  |
| Наличие коридоров обслуживания | Да/Нет |  |  |
| ИСПОЛНЕНИЕ ВВОДА ВН | воздух, кабель |  |  |
| ВЫВОД НА СТОРОНЕ НН | воздух, кабель |  |  |
| НАПРЯЖЕНИЕ КТП | 10 / 0,4 6 / 0,4 |  |  |
| ТРАНСФОРМАТОР |  |  |  |
| ТРАНСФОРМАТОР (МАРКА) | ТМ,ТМГ,ТМЗ,ТМФ,ТМВМ,ТСЗ, другой |  |  |
| Схема и группа соединения силового трансформатора | У/У-0 Д/У-11 Другая: |  |  |
| ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ | по умолчанию |  |  |
| ВЫСОКАЯ ( 10 / 6 ) СТОРОНА ПОДСТАНЦИИ |  |  |  |
| РАЗРЯДНИК | РВО, ОПН |  |  |
| РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ | РЛНД, РВЗ, ВНР |  |  |
| НИЗКАЯ ( 0,4 ) СТОРОНА ПОДСТАНЦИИ |  |  |  |
| ВВОДНОЕ УСТРОЙСТВО | авт. выключатель / рубильник |  |  |
| АВР | для 2 КТП |  |  |
| РАЗРЯДНИК | ОПН |  |  |
| УЧЁТ | внутренний / коммерческий |  |  |
|  | индуктивный / электронный |  |  |
|  | активной / реактивной |  |  |
| ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА | Т-0,66 (мощность и класс точности) |  |  |
| ОСВЕЩЕНИЕ | внутреннее, наружное, наружное автоматическое (фото реле) |  |  |
| ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ | вольтметр, амперметр |  |  |
| АВТОМАТЫ ОТХ. ЛИНИЙ | А / ВА / АВМ / ЭЛЕКТРОН / импортные / б/у |  |  |
| ОТХОДЯЩИЕ ЛИНИИ (ток А) | Авт. выкл. | рубильник |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| Доп ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |

Организация - ____________________, Тел:

Контактное лицо - __________________, Тел:

м.п.